和鼎铜业闲置设备拟出售清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、主要技术参数等 | 数量备注 |
| 1 | 变压器 | SZ11-40000/110 额定容量40000kVA | 1台 |
| 2 | 变压器 | SZ11-31500/110 额定容量31500kVA | 1台 |
| 3 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：NSC600-500-580;Q=4000m3/h;H=39m | 2台 |
| 4 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：APS250-65A;Q=550m3/h;H=40m;N=78.8配套电机：Y2-315M-132kW/4P 380V,IP54,F级 | 1台 |
| 5 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：APS600-47;Q=2650m3/h;H=40m;配套电机：YKK500-450kW/6P 10KV,P54,F级 | 1台 |
| 6 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：APS500-35;Q=1600m3/h;H=40m;N=205配套电机：YKK4506-280kW/6P 10KV,IP54,F级 | 1台 |
| 7 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：APS500-35G;Q=2200m3/h;H=40m；配套电机YKK4507-315KW/6P  | 1台 |
| 8 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：NSC500-400-420;Q=1900m3/h;H=22.5m; 配套电机YE3-315L2-4  | 2台 |
| 9 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：NSC300-250-490;Q=953m3/h;H=55m; 配套电机YE3-315L2-4  | 1台 |
| 10 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：APS250-65;Q=500m3/h;H=65m;配套电机：Y2315M-132/4P,IP54,F级，P=132KW | 2台 |
| 11 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：APS350-44;Q=1000m3/h;H=30m; 配套电机BM-315M-4 132kw | 1台 |
| 12 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：APS600-32 ;Q=3000m³/h;H=31.5m； | 1台 |
| 13 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：NSC600-500-550;Q=3710m3/h;H=34m; 配套电机YXKK500-6 450kw | 1台 |
| 14 | 单级双吸循环水泵 | 泵参数：NSC250-200-430;Q=730m3/h;H=35m; 配套电机YE3-315S-4 110kw | 2台 |
| 15 | 整流器柜 | ZES-27.3KA/180V | 1台 |
| 16 | 变压器 | ZBSSPT-3150/10，3140KW | 1台 |
| 17 | 变压器 | HD-300/10，300KW | 2台 |